- перед тем, как разложить удочку или другие снасти и произвести их заброс, убедитесь в том, что вы находитесь в безопасном месте, вне охранной зоны электрических сетей (не ближе 10м – ВЛ-10кВ;15м – ВЛ-35кВ и 20м –ВЛ-110кВ);

Информация о некоторых несчастных случаях, произошедших при осуществлении рыбной ловли вблизи воздушных линий электропередачи

24 августа 2024 года в Бобруйском районе

Отец и сын получили электротравмы на рыбалке. Мужчина 1979 года рождения забросил удочку, попал на высоковольтные провода и получил удар током. Рядом с ним находился сын 2015 года рождения, который также получил ожоги.

25 июня 2024 года вблизи деревни Невязцы Слуцкого района

в результате касания удилищем провода воздушной линии 110 тыс. Вольт погиб мужчина 1959 года рождения, житель Слуцка, осуществлявший рыбную ловлю в небольшом водоёме рядом с дорогой под линией электропередачи.

15 июня 2024 года вблизи деревни Дунцы Любанского района мужчина 1990 года рождения, житель Солигорска, перемещался к месту рыбалки по песчаной насыпи с разложенным удилищем и прикоснулся к проводу линии электропередачи напряжением 10 тыс. Вольт, был смертельно травмирован электрическим током.28.05.2023 г. Пинск, Брестская обл.

11.04.2023 Березовский район, Брестская обл.

Возле г. Белоозерска погиб мужчина (38 лет). Возле отводящего канала Березовской ГРЭС обнаружен труп мужчины, рядом с которым находилась поломанная удочка. Причина смерти – поражение электротоком. В результате осмотра места несчастного случая установлено, что между дорогой и каналом проходит воздушная линия напряжением 10 кВ.

04.06.2022 Солигорский р-он, Минская обл.

В Солигорском районе Минской области недалеко от н.п. Исерно получил электротравму гражданин 1952 г.р.  Пострадавший шел от автомобиля к  реке с поднятым вверх разложенным удилищем, проходя под  ВЛ-110 кВ приблизил удочку на недопустимое расстояние и был поражен электрическим током.

12.06.2020  н.п. Б.Быково, Слуцкий р-н, Минская обл.

Вблизи н.п. Б.Быково был смертельно поражен электротоком 33-летний мужчина. Пострадавший вместе с другом возвращался с рыбалки в направлении машины с разложенным удилищем. Машина находилась на бровке дамбы в охранной зоне воздушной линии электропередачи 110кВ в месте пересечения с рекой Сивельга. При попытке сложить удилище пострадавший коснулся провода линии.

06.04.2020 н.п. Ерши, Узденский р-н, Минская обл.

Вблизи н.п. Ерши 34-летний мужчина лет был смертельно поражен электрическим током. Предположительно пострадавший поднялся по подкосу опоры воздушной линии 10 кВ за блесной, зацепившейся за провод, и при попытке ее снять, приблизился на недопустимое расстояние к проводу линии. Воздушная линия в этом месте проходит в 14 метрах от реки Неман. Рядом с местом происшествия обнаружены удочка и рюкзак.